Výsledky analýz ze dne 1.8.2016

Rozborem bylo zjištěno překročení mezních hodnot  v ukazateli CHSKMn ( limit 3 mg/l ) a  v ukazateli barva ( limit 20 mg/l Pt ).

Výsledky analýz ze 1.8.2016:

Domasov n. B., Namesti c.p.35 - OU  ()  
       C.vz. 9006   1.08.16 - CHSKMn (5,5 mg/l)\*  
Domasov n. B., Namesti c.p.35 - OU  ()  
       C.vz. 9006   1.08.16 - barva (140 mg/l Pt)\*  
  
JZ Domasov nad Bystrici, sberna jimka (voda z jimacich zarezu po chloraci)  ()  
       C.vz. 9005   1.08.16 - CHSKMn (9,0 mg/l)\*  
JZ Domasov nad Bystrici, sberna jimka (voda z jimacich zarezu po chloraci)  ()  
       C.vz. 9005   1.08.16 - barva (100 mg/l Pt)\*

V pondělí 8.8. byly odebrány vzorky z JZ, avšak CHSKMn bylo opět 4,0 mg/l, takže zářezy jsou stále nepoužitelné.

Současně bylo provedeno odkalování na síti a v úterý bylo odebráno 5 vzorků v obci. Ve všech bylo zjištěno překročení ukazatele CHSKMn v hodnotách 3,7 -4,1 mg/l.